РРоссийская Федерация

Московская область

Совет депутатов городского округа Рошаль

Московской области

РЕШЕНИЕ

« 27 » апреля 2016 г.    № 5/19

О передаче электросетевого имущества городского округа Рошаль

Московской области в собственность Московской области

Рассмотрев перечень электросетевого имущества городского округа Рошаль  Московской области, передаваемого из собственности городского округа Рошаль Московской области в собственность Московской области, представленный Главой городского округа Рошаль, и руководствуясь ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»,

Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Предложить к передаче из муниципальной собственности городского округа Рошаль Московской области в собственность Московской области электросетевое имущество согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить перечень электросетевого имущества городского округа Рошаль Московской области, предлагаемого к передаче из собственности городского округа Рошаль Московской области в собственность Московской области (прилагается).

3. Администрации городского округа Рошаль осуществить в соответствии с действующим законодательством все юридические действия по:

передаче электросетевого имущества городского округа Рошаль Московской области в собственность Московской области;

внесению изменений в Реестр муниципальной собственности городского округа Рошаль с момента утверждения передаточного акта.

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Рошаль Артюхину А.В. для подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области Д.Ю. Янина.

| Председатель Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области Д.Ю. Янин «___» ______________ 2016 г. | Глава городского округа Рошаль А.В. Артюхин «___» ___________2016 г. |
| --- | --- |

|  | Утвержден решением Совета депутатов городского округа Рошаль от «27» апреля 2016 г. № 5/19 |
| --- | --- |

Перечень

электросетевого имущества городского округа Рошаль Московский области, предлагаемого к передаче из собственности городского округа Рошаль Московской области в собственность Московской области.

| №п/п | Наименование группы имущества | Кол-во позиций перечня | Балансовая стоимость (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | 83 | 104534,3 |
| 2 | Воздушные линии электропередачи 6 кВ | 10 | 91134,00 |
| 3 | Кабельные линии электропередач 0,4 кВ | 1 | 4966,00 |
|  | Итого: | 94 | 200634,3 |

|  | № п/п |  | Инв. № |  | Наименование объекта |  |  |  |  | Фактическое наименование объекта |  |  |  | Адрес нахождения |  |  | Техническая характеристика объекта |  | L(км), S(м.куб) |  | Год ввода в экспл. |  | Балансовая стоимость (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздушные линии электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 41445 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-1 Фид. ул. Свердлова |  |  | Провод А-50 – длина= 3,52 км (Опора «Свеча» железобетонная-22 шт. Кабель 3*95- длина 0,05 км,Провод А-25 – длина 1,8 км) |  | 1,340 |  | 1932 |  | 16243,00 |  |  |
| 2 |  | 41446 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-3 Фид. ул. Урицкого |  |  | Провод А-50 длина= 0,96 км (Провод А-16 – длина 0,1 км, Кабель А 3*70 – длина 0,04 км) |  | 0,555 |  | 1969 |  | 4820,00 |  |  |
| 3 |  | 41447 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП- Р-3 Фид. Ул. Парижской Коммуны |  |  | Провода А-16 – длина=3,5 км, провода А- 50 – длина =0,2 км, А -35 длина = 2,64, кабель А 3*95 длина = 0,04 км (Опора «Свеча» железобетонная – 34 шт) |  | 2,990 |  | 1938 |  | 30552,00 |  |  |
| 4 |  | 41448 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-4 Фид. ул.Урицкого 60,62,64 |  |  | Провод А-35 длина=0,64 км, провод А-15 длина=0,3 км,кабель 3*50 длина= 0,01 км, (Опора «Свеча» железобетонная -4 шт.) |  | 0,235 |  | 1957 |  | 2440,00 |  |  |
| 5 |  | 41449 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-4 Фид Магазин, ул.Урицкого 49-65 |  |  | Провод А-25 длина= 0,9 км, провод А-35 длина = 2,72 км, кабель 3*70 длина = 0,01 км (Опора «Свеча» железобетонная 16 шт.) |  | 0,905 |  | 1957 |  | 8940,00 |  |  |
| 6 |  | 41450 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-4 Фид Котельная ул.Урицкого 48-58 |  |  | Провод А-25 длина = 0,6 км, А-35 длина 1,44 км, кабель 3*50 длина =0,01 км (опора «Свеча» железобетонная -9 шт.) |  | 0,510 |  | 1957 |  | 5363,00 |  |  |
| 7 |  | 41451 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-5 Фид 3 Пятилетка |  |  | Провод А-16 длина=3,1 км, провод А-35 длина=4,16 км, кабель 3*70 длина=0,03 км (Опора «Свеча» железобетонная – 27шт.) |  | 2,620 |  | 1955 |  | 22700,00 |  |  |
| 8 |  | 41453 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-6 Фид Комбинат Благоустройства |  |  | Провод А-35 длина = 0,8 км, провод А-25 длина=0,3 км,кабель 3*35 длина=0,025км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-11шт.) |  | 0,030 |  | 1954 |  | 3729,00 |  |  |
| 9 |  | 41454 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | ОТ ТП-Р-6 Фид - ул. Садовая |  |  | Провод А-35 длина= 2,88 км, провод А-16 длина = 0,9 км, кабель 3*70 длина 0,25 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-19 шт.) |  | 1,420 |  | 1954 |  | 17648,00 |  |  |
| 10 |  | 41455 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-6 Фид – ул. 40 Лет Октября |  |  | Провод А-35 длина= 1,92 км, провод А-16 длина = 1,5 км, кабель 3*50 длина= 0,06 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-14 шт.) |  | 1,290 |  | 1954 |  | 10054,00 |  |  |
| 11 |  | 41456 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-6 Фид -ул.Заводская |  |  | Провод А-35 длина=2,08 км, провод А-16 длина=0,85 км, кабель 3*50 длина= 0,06 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-13 шт.) |  | 1,005 |  | 1954 |  | 7826,00 |  |  |
| 12 |  | 41457 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-6 Фид -ул.3 Пятилетки |  |  | Провод А-35 длина=2,72 км,провод А-16 длина=1,85, кабель 3*50 длина=0,06 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-18 шт) |  | 1,705 |  | 1954 |  | 15549,00 |  |  |
| 13 |  | 41459 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-7 Фид -ул.Калинина |  |  | Провод А-35 длина = 6,6 км, кабель 3,50 длина= 0,015 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-31 шт.) |  | 5,520 |  | 1942 |  | 19701,00 |  |  |
| 14 |  | 41460 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-7 Фид -ул.Калинина |  |  | Провод А-16 длина = 5,25 км (Опоры железобетонная «Свеча» - 49 шт.) |  | - |  | 1942 |  | 31141,00 |  |  |
| 15 |  | 41461 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-7 Фид - ул.Победы |  |  | Провод А-35 длина=3,064км, провод А-16 длина=2,45 км, кабель 3*50 длина =0,015 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-33 шт.) |  | 2,560 |  | 1942 |  | 19434,00 |  |  |
| 16 |  | 41463 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-8 Фид -ул.К.Либкнехта |  |  | Опора железобетонная (14шт) |  | - |  | 1938 |  | 7624,00 |  |  |
| 17 |  | 41464 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-8 Фид -ул.К.Либкнехта |  |  | Провод А-50 длина=0,72 км, провод А-25 длина = 0,5 км, кабель 3*35 длина = 0,011 км |  | 0,580 |  | 1938 |  | 0 |  |  |
| 18 |  | 41466 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-8 Фид -К.Либкнехта 4 (освещение) |  |  | Провод А-35 длина = 0,16 км, (опоры железобетонный – 3 шт.) |  | 0,008 |  | 1986 |  | 3009,00 |  |  |
| 19 |  | 41467 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-9 Фид -ул.Урицкого |  |  | Провод А-50 длина = 3,36 км, провод А-16 длина = 1,43 км, провод А-25 длина = 0,3 км (опоры железобетонный – 22 шт.), Кабель 3*70 длина= 0,13 км |  | 1,770 |  | 1938 |  | 18171,00 |  |  |
| 20 |  | 41468 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-9 Фид. – Ул. К.Маркса |  |  | Провод А-35 длина=2,24 км, Провод А-16 длина=0,55км, кабель 3*25 длина=0,11 км (Опоры железобетонный – 13шт.) |  | 0,945 |  | 1938 |  | 13995,00 |  |  |
| 21 |  | 41469 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-11 Фид ул. Спортивная |  |  | Провод А-35 длина=0,28 км, провод А-25 длина=0,1 км, кабель 3*25 длина=0,015 км, (Опоры деревянные на ж/б пасынках-6 шт.) |  | 0,185 |  | 1936 |  | 2215,00 |  |  |
| 22 |  | 41471 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-15 Фид ул.Окт.Революции |  |  | Провод А-35 длина= 1,28 км, провод А-25 длина = 0,3 км, кабель 3*50 длина=0,03 км (Опоры железобетонный – 9шт.) |  | 0,350 |  | 1940 |  | 4043,00 |  |  |
| 23 |  | 41472 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-16 Фид ул.3 Интернационала |  |  | Провод А-35 длина=0,48 км,провод А-16 длина=0,1 км (Опоры деревянные на ж/б пасынках-2 шт.) |  | 0,145 |  | 1954 |  | 4972,00 |  |  |
| 24 |  | 41475 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 Фид ул.Майская,Воймежная |  |  | Опора деревянная на ж/б пасынках (39 шт.) |  | - |  | 1942 |  | 17804,00 |  |  |
| 25 |  | 41477 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 Фид – Ул. 2 и 3 Майская |  |  | Провод А-35 длина= 2,36 км, провод А-16 длина= 1,75 км, кабель 3*70 длина = 0,015 км |  | 1,730 |  | 1942 |  | 2407,00 |  |  |
| 26 |  | 41478 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 Фид - Ул. 2 и 3 Майская |  |  | (Опора деревянная и на ж/б пасынках – 4 шт. опора железобетонная – 19 шт.) |  | - |  | 1942 |  | 11429,00 |  |  |
| 27 |  | 41480 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-18 фид ул. Воймежная |  |  | (Опора деревянная и на ж/б пасынках – 27 шт. опора железобетонная –9 шт.) |  | - |  | 1943 |  | 14574,00 |  |  |
| 28 |  | 41481 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-18 фид ул.Воймежная |  |  | Провод А-35 длина 5,0 км, провод А-16 длина=2,6 км, кабель 3*70 длина = 0,025 км |  | 2,605 |  | 1943 |  | 4860,00 |  |  |
| 29 |  | 41482 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-18 Фид 1-2 Майская |  |  | Провод А-35 длина 3,36 км, провод А-16 длина=2,45 км, кабель 3*70 длина = 0,025 км |  | 2,450 |  | 1943 |  | 4053,00 |  |  |
| 30 |  | 41483 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-18 Фид – Ул.1-2 Майская |  |  | (Опора деревянная и на ж/б пасынках – 8 шт. опора железобетонная – 25 шт.) |  | - |  | 1943 |  | 12659,00 |  |  |
| 31 |  | 41484 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-19 Фид ул.3 Майская |  |  | Провод А-35 длина 2,6 км, провод А-16 длина=2,423 км, кабель 3*70 длина = 0,035 км |  | 2,010 |  | 1944 |  | 5762,00 |  |  |
| 32 |  | 41485 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-19 Фид ул.3 Майская |  |  | (Опора деревянная и на ж/б пасынках – 2 шт. опора железобетонная – 19 шт.) |  | - |  | 1944 |  | 9000,00 |  |  |
| 33 |  | 41486 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-19 Фид- ул.4 Майская |  |  | Провод А-35 длина 4,36 км, провод А-16 длина=2,6 км, (опора железобетонная – 34 шт.) |  | 2,500 |  | 1944 |  | 19668,00 |  |  |
| 34 |  | 41488 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-20 Фид –ул.Лесхозная, Сосновая |  |  | Провод А-35 длина 2,8 км, провод А-16 длина=1,25 км, (опора деревянная на ж/б пасынках – 25 шт.) |  | 1,665 |  | 1956 |  | 11505,00 |  |  |
| 35 |  | 41489 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-21 фид - Лесхоз |  |  | Провод А-35 длина 2,16 км, провод А-16 длина=1,25 км, (опора деревянная на ж/б пасынках – 24 шт.) |  | 0,855 |  | 1956 |  | 4976,00 |  |  |
| 36 |  | 41490 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-22 Фид Ул. 3 Интернационала |  |  | Провод А-35 длина 1,28 км, провод А-25 длина=0,8 км, кабель 3*95 длина=0,06 км (опора железобетонная – 9 шт.) |  | 0,580 |  | 1959 |  | 6374,00 |  |  |
| 37 |  | 41493 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-23 фид - склады ПТО |  |  | Провод А-35 длина=0,64 км, провод А-25 длина=0,1 км, кабель 3*70 длина =0,02 км (опора деревянная на ж/б пасынках – 5 шт.) |  | 0,205 |  | 1959 |  | 4430,00 |  |  |
| 38 |  | 41495 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-24 – ул.Окт.Революции, Стадион |  |  | Провод А-35 длина=2,64 км, провод А-25 длина=0,6 км, кабель 3*95 длина =0,07 км (опора деревянная на ж/б пасынках – 18 шт.) |  | 0,940 |  | 1957 |  | 16055,00 |  |  |
| 39 |  | 41496 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-24 ул.Коммунаров, зеленое хозяйство |  |  | Провод А-35 длина=1,76 км, провод А-25 длина=0,4 км, кабель 3*25 длина =0,07 км (опора деревянная на ж/б пасынках – 13 шт.) |  | 0,760 |  | 1955 |  | 8669,00 |  |  |
| 40 |  | 41497 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-27 Фид - ул.Пионерская, Ф.Энгельса |  |  | Провод А-50 длина=1,92 км, кабель 3*95 длина =0,065 км (опора железобетонная – 15 шт.) |  | 0,750 |  | 1952 |  | 7697,00 |  |  |
| 41 |  | 41498 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-29 Фид Ул. Окт.Революц.д.33 |  |  | Провод А-35 длина=0,64 км, провод А-25 длина=0,1 км, кабель 3*35 длина =0,05 км (опора деревянная на ж/б пасынках – 4 шт.) |  | 0,235 |  | 1943 |  | 0 |  |  |
| 42 |  | 41499 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-29 Фид охрана |  |  | Провод А-35 длина=0,96 км, провод А-25 длина=0,3 км, кабель 3*50 длина=0,02 км (опора железобетонная «Свеча» – 13 шт.) |  | 0,535 |  | 1943 |  | 11274,00 |  |  |
| 43 |  | 41500 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-29 - Фид Окт.Революции, д.39, д.41 |  |  | Провод А-35 длина=1,68 км, провод А-25 длина=0,8 км, кабель 3*70 длина=0,02 км (опора железобетонная «Свеча» – 8 шт. опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча» 1 шт.) |  | 0,486 |  | 1943 |  | 3967,00 |  |  |
| 44 |  | 41501 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-29 - Фид Лесничество, Поповка |  |  | Провод А-35 длина=1,71 км, кабель 3*50 длина =0,02 км (опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча» – 19 шт.) |  | 0,880 |  | 1943 |  | 8206,00 |  |  |
| 45 |  | 41502 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-31-Фид Петряевка |  |  | Провод А-35 длина=3,46 км, провод А-25 длина=0,4 км, провод А-16 длина=0,6 км, (опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча» – 18 шт.) |  | 0,964 |  | 1983 |  | 14991,00 |  |  |
| 46 |  | 41503 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-36 Фид. ул. 3 Интернационала |  |  | Провод А-35 длина=0,96 км, провод А-25 длина=0,7 км, кабель 3*70 длина=0,12 км |  | 0,493 |  | 1939 |  | 0 |  |  |
| 47 |  | 41504 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-36 Фид ул. 3 Интернационала |  |  | Опора железобетонная «Свеча» – 2 шт. опора металлическая – 5 шт.опора деревянная на ж/б пасынках – 1 шт.) |  | - |  | 1939 |  | 4559,00 |  |  |
| 48 |  | 41505 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-38 Фид Ул. Окт.Революции д.14, д. 12, Д/у №3 |  |  | Провод А-35 длина=0,64 км, провод А-25 длина=0,2 км, провод А-16 длина 0,1 км, кабель 3*35 длина =0,025 км (опоры деревянные на ж/б пасынках «Свеча» – 5 шт.) |  | 0,285 |  | 1942 |  | 3032,00 |  |  |
| 49 |  | 41506 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | ТП-Р-38 Фид Ул. Ф.Энгельса |  |  | Провод А-50 длина=2,4 км, провод А-25 длина=1,6 км, кабель 3*70 длина=0,1 км (опора железобетонная «Свеча» – 15 шт.) |  | 0,750 |  | 1942 |  | 9406,00 |  |  |
| 50 |  | 41508 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-39 Фид, склады торга, гостиница, рынок |  |  | Опора деревянная на ж/б пасынках – 16 шт. опора железобетонная «Свеча» – 4 шт.,) |  | - |  | 1958 |  | 7525,00 |  |  |
| 51 |  | 41509 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-39 Фид, склады торга, гостиница, рынок |  |  | Провод А-35 длина=2,4 км, провод А-25 длина=0,2 км, провод А-16 длина 0,5 км, кабель 3*70 длина =0,02км |  | 1,017 |  | 1958 |  | 0 |  |  |
| 52 |  | 41512 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-41 Фид торга |  |  | Провод А-35 длина=1,32 км, провод А-25 длина 0,7 км, кабель 3*50 длина =0,055 км (опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча» – 11 шт.) |  | 0,550 |  | 1957 |  | 8705,00 |  |  |
| 53 |  | 41513 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-42 Фид ул.Мира, д.21,23 |  |  | Провод А-35 длина=0,64 км, провод А-25 длина 0,2 км (опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча» – 4 шт.) |  | 0,165 |  | 1954 |  | 0 |  |  |
| 54 |  | 41516 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-43 Фид Насосная №1 |  |  | Опора железобетонная «Свеча» – 3 шт. опора деревянная на ж/б пасынках-3шт.) |  | - |  | 1968 |  | 0 |  |  |
| 55 |  | 41515 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-43 Фид насосная №1 |  |  | Провод А-25 длина=0,2 км, провод А-50 длина 0,96 км |  | 0,290 |  | 1968 |  | 0 |  |  |
| 56 |  | 41519 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-50 Фид морг |  |  | провод А-35 длина=0,58 км, кабель 3*50 длина =0,02 км (опора железобетонная – 4 шт.) |  | 0,165 |  | 1950 |  | 0 |  |  |
| 57 |  | 41522 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-57 фид ул. МОГЭС |  |  | Провод А-35 длина=1,28 км, провод А-16 длина=0,6 км, кабель 3*35 длина =0,03 км (опора деревянная на ж/б пасынках-18 шт. опора деревянная «Свеча» - 1 шт. |  | 1,010 |  | 1974 |  | 9796,00 |  |  |
| 58 |  | 41527 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-1 Фид тубдиспансер |  |  | Провод А-35 длина=1,92 км, провод А-25 длина 0,5 км, кабель 3*50 длина =0,025 км (опора железобетонная-21 шт.) |  | 0,630 |  | 1958 |  | 9641,00 |  |  |
| 59 |  | 41452 |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-5 Фид уличное освещение |  |  | Провод А-25 длина=8,24 км кабель3*50 длина=0,06 км |  | 4,860 |  | 1955 |  | 60642,00 |  |  |
| 60 |  | 41458 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-6Фид уличное освещение |  |  | Провод А-25 длина=2,64 км кабель3*35 длина=0,025 км |  | 1,500 |  | 1954 |  | 3594,00 |  |  |
| 61 |  | 41462 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-7 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 Длина6,88 км кабель3*70 длина0,015 км |  | 3,600 |  | 1942 |  | - |  |  |
| 62 |  | 41465 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-8 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=8,0 км кабель3*35 длина=0,011 км |  | 3,280 |  | 1938 |  | 52661,00 |  |  |
| 63 |  | 41470 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-11 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=14,28км кабель3*50 длина=0,025 км |  | 5,920 |  | 1936 |  | 66550,00 |  |  |
| 64 |  | 41473 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-16 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=9,84 км |  | 2,910 |  | 1954 |  | 5607,00 |  |  |
| 65 |  | 41479 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 Фид уличное освещение |  |  | ПродА-25 длина=10,2 км |  | 5,000 |  | 1942 |  | 44144,00 |  |  |
| 66 |  | 41487 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-19 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=4,4 км(опора ж/б 5 шт) |  | 2,200 |  | 1944 |  | 5597,00 |  |  |
| 67 |  | 41491 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-22 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=8,96 км кабель 3*70 длина=0,035 км |  | 3,115 |  | 1959 |  | 2139,00 |  |  |
| 68 |  | 41492 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-22 Фид уличное освещение |  |  | Опора деревянная на ж/б пасынках-10 шт опора ж/б-53 шт опора металлическая-17 шт |  | - |  | 1959 |  | 14964,00 |  |  |
| 69 |  | 41494 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-23 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=8,56 км кабель3*50 длина=0,03 км кабель3*16 длина=1,11 км (опора ж/б-92 шт |  | 3,890 |  | 1959 |  | 40583,00 |  |  |
| 70 |  | 41507 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-38 Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=11,28 км (опора металлическая-16 шт) кабель3*70 длина=0,1 км (опора ж/б «Свеча»-75 шт) |  | 3,460 |  | 1942 |  | 73883,00 |  |  |
| 71 |  | 41510 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-39Фид уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=7,36 км кабель3*70 длина=0,02 км |  | 2,460 |  | 1958 |  | 10692,00 |  |  |
| 72 |  | 41511 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-39Фид уличное освещение |  |  | Опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча»-20 шт опора ж/б «Свеча»-44 шт |  | - |  | 1958 |  | 23517,00 |  |  |
| 73 |  | 41517 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-43 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=2,64 км |  | 1,120 |  | 1968 |  | 0 |  |  |
| 74 |  | 41518 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-43 уличное освещение |  |  | Опора деревянная на ж/б пасынках «Свеча»-2 шт опора ж/б «Свеча»-26 шт |  | 1,120 |  | 1968 |  | 11548,00 |  |  |
| 75 |  | 41520 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-50 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=2,32 км кабель3*35 длина=0,02 км (опора ж/б «Свеча»-29 шт) |  | 1,220 |  | 1950 |  | 14617,00 |  |  |
| 76 |  | 41521 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-52 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=2,08 км кабель3*35 длина=0,02 км (опора ж/б «Свеча»-17 шт) |  | 0,700 |  | 1990 |  | 10199,00 |  |  |
| 77 |  | 41525 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-59 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=6,4 км кабель3*50 длина=0,035 км ( опора ж/б «Свеча»-41 шт) |  | 1,635 |  | 1986 |  | 10963,00 |  |  |
| 78 |  | 41526 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-60 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=0,96 км кабель3*50 длина=0,02 км (опора ж/б «Свеча»-7 шт) |  | 0,260 |  | 1978 |  | 7558,00 |  |  |
| 79 |  | 41474 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-16 уличное освещение |  |  | Опора металлическая-2 шт опора ж/б пасынкаях-69 шт опора деревянная на ж/б пасынкаях-12 шт |  | - |  | 1954 |  | 33485,00 |  |  |
| 80 |  | 41476 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 уличное освещение ул. Майская, Воймежная |  |  | ПроводА-35 длина=3,76 км проводА-16 длина=3,7 кабель3*95 |  | 3,265 |  | 1942 |  | 5521,00 |  |  |
| 81 |  | 41514 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-42 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=2,48 км кабель3*35 длина=0,025 км (опора ж/б «Свеча»-21 шт) |  | 0,825 |  | 1954 |  | 3729,00 |  |  |
| 82 |  | 41523 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-57 уличное освещение |  |  | ПроводА-25 длина=1,6 км (опора деревянная «Свеча»-3шт опора деревянная на ж/б пасынках-1 шт) |  | - |  | 1974 |  | 7386,00 |  |  |
| 83 |  | 41524 |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | От ТП-Р-58 уличное освещение |  |  | ПроводА-35 длина=14,6 км кабель3*50 длина=0,06 км проводА-25 длина=3,0 км ( опора ж/б «Свеча»-116 шт ) |  | 5,750 |  | 1986 |  | 12571,00 |  |  |
| 2. Воздушные линии электропередачи 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 41435 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От п/ст 86 до ТП-Р-1 |  |  |  | Провод А-70 длина -3,06 км (Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках – 4 шт, Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынкахД-12 шт) |  |  | 1,020 |  | 1939 |  | 11839,00 |  |  |
| 2 |  | 41436 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП – Р -3 до ТП –Р - 4 |  |  |  | Провод - А70 длина =0,72 км (Опора железобетонная «Свеча» 5 шт) |  |  | 0,240 |  | 1939 |  | 3025,00 |  |  |
| 3 |  | 41437 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП - Р-5 до ТП-Р-6 |  |  |  | Провод - А70 длина= 1,26 км (Опора железобетонная «Свеча» - 8 шт) |  |  | 0,420 |  | 1939 |  | 3918,00 |  |  |
| 4 |  | 41438 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП-Р-6 до ТП -Р-7 |  |  |  | Провод-А-35 длина = 4,95 км Провод-А-50 длина = 0,9 км (Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках – 1шт. Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках- 5 шт.Опора железобетонная – 26 шт.) |  |  | 1,950 |  | 1939 |  | 10070,00 |  |  |
| 5 |  | 41439 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП-Р-7 до ТП-Р-54 |  |  |  | Провод А-50 длина = 9,75 км (Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках – 9 шт, Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках – 34 шт.) |  |  | 3,250 |  | 1939 |  | 16944,00 |  |  |
| 6 |  | 41440 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От опоры №17 до ТП – Р-17 |  |  |  | Провод А-70 длина =1,26 км (Опора деревянная сложная на железобетонных пасныках – 8 шт.) |  |  | 0,420 |  | 1939 |  | 16488,00 |  |  |
| 7 |  | 41441 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП-Р-17 до ТП-Р-18 |  |  |  | Провод А-50 длина = 1,98 км (Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках – 6шт.Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках 4-шт.) |  |  | 0,660 |  | 1939 |  | 6870,00 |  |  |
| 8 |  | 41442 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От опоры №27 до ТП-Р-19 |  |  |  | Провод А-50 длина = 1,89 км (Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках – 6 шт. Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках -2 шт.) |  |  | 0,630 |  | 1939 |  | 5495,00 |  |  |
| 9 |  | 41443 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП-Р-18 до ТП-Р-20 |  |  |  | Провод А-35 длина = 0,96 км (Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках – 8шт. Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках – 3шт. Провод нестандартный - длина 1,35 км) |  |  | 0,770 |  | 1948 |  | 7558,00 |  |  |
| 10 |  | 41444 |  |  |  | ВЛ-6 кВ | ВЛ-6 кВ |  |  |  | От ТП-Р-20 до ТП-Р-21 |  |  |  | Провод А-35 – длина = 1,56 км (Опора деревянная «Свеча» на железобетонных пасынках – 11 шт. Опора деревянная сложная на железобетонных пасынках – 2 шт. Провод нестандартный – длина 0,6 км) |  |  | 0,720 |  | 1948 |  | 8927,00 |  |  |
| 3. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 41192 |  |  |  | КЛ 0,4 кВ |  | КЛ 0,4 кВ |  |  |  | От ТП-Р-15 фид контора ЖКО цех 26 |  |  |  | АСБ 3Х95 |  | 0,270 |  | 1950 |  | 4966,00 |  |  |